АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАТАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2022	          № 49

Об утверждении порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, водоснабжающих  организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтных, строительных, транспортных организаций, а также органов местного самоуправления. Баратаевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области на 2022-2023год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190- ФЗ «О теплоснабжении»

постановляет:

1.Утвердить порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии Боровского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области на 2022-2023 год.

2.Опубликовать постановление в газете «Вестник Баратаевского сельсовета» и разместить на сайте администрации Баратаевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области.

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава

Баратаевского сельсовета

Болотнинского района

Новосибирской области                                                                        Н.А.Дементьева.

Утвержден

постановлением

администрации

Баратаевского

сельсовета

Болотнинского района

Новосибирской области

от 08.08.2022 г. № 49

Порядок

ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, водоснабжающих  организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтных, строительных, транспортных организаций, а также органов местного самоуправления Баратаевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области на 2022-2023

Понятия, используемые в настоящем порядке ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтных, строительных, транспортных организаций, а также органов местного самоуправления Баратаевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области:

авария – технологические нарушения на теплоснабжающем, теплосетевом объекте, приведшие к разрушению сооружений и (или) технических устройств, применяемых на теплоснабжающих, теплосетевых объектах, неконтролируемому взрыв и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного режима работы теплоснабжающего, теплосетевого объекта, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии, возникновению или угрозе возникновения аварийного режима работы системы теплоснабжения.

инцидент - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на теплоснабжающем, теплосетевом объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса.

Раздел 1

Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий

1.1.Климат и погодно-климатические явления оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей

- Климат – резко-континентальный. Зима суровая, с резкими перепадами дневной и ночной температур. Территория Баратаевского сельсовета постоянно подвергается воздействию ветров. Порой они приближаются к ураганным. Происходит это зимой и летом, при этом наносится ущерб зданиям, с/х угодьям, объектам сельхоз назначения, линиям электропередач. В зимних условиях это сопровождается снежными заносами и нарушением сообщения между населенными пунктами Баратаевского сельсовета и поселениями. Наиболее подвержены снежным заносам участки дорог Болотное – Александровка, Болотное – Таскаево, Болотное – Большеречка, Болотное - Мануйлово.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на территории Баратаевского сельсовета постоянно существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации по причинам техногенного, природного характера, а также в результате халатной деятельности человека.

1.2.Мероприятия, осуществляемые главой Баратаевского сельсовета, по предупреждению ЧС и снижению последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. Ориентировочный объем предстоящих аварийно- спасательных и других неотложных работ.

Для предупреждения и снижения последствий, возможных ЧС техногенного, природного, связанных с авариями, катастрофами и стихийными бедствиями в целях оказания своевременной помощи пострадавшим и защите населения, материальных ценностей, а также проведения АСДНР, администрацией Баратаевского сельсовета организованы следующие мероприятия:

- определен состав сил и средств ГО. Оповещение сил и средств, населения осуществляется по утвержденной схеме с использованием стационарной проводной телефонной связи. Управление силами и средствами осуществляет председатель КЧС Баратаевского сельсовета через штаб ГО и ЧС и оперативную группу;

- постановлением главы от 30.03.2012г № 26 определен резерв материальных и денежных ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера;

- для своевременного оповещения членов КЧС, сил и средств звена РСЧС, населения создана группа оповещения;

- для эвакуации населения из районов возможных ЧС привлекается весь имеющийся автотранспорт объектов экономики, частных лиц и в т.ч. выделяемый ЭПК района, попадающих в зону возможных ЧС;

Для предупреждения возможных ЧС, связанных с:

- авариями на коммунальных системах жизнеобеспечения, газоснабжения, электроэнергетических системах – ежегодно в подготовительный период к зиме выполняется комплекс мероприятий по ремонту, обслуживанию и подготовке к эксплуатации систем жизнеобеспечения в зимний период;

- возможными пожарами – нештатная добровольная пожарная команда выполняет комплекс противопожарных мероприятий, по распоряжению главы администрации организуется круглосуточное дежурство сил и  средств для тушения пожаров;

ежегодно в преддверии весеннего паводка разрабатывается и выполняется комплекс противопаводковых мероприятий, направленных на предупреждение гидродинамических аварий.

Вывод: Планируемые мероприятия по предупреждению ЧС и ликвидации их возможных последствий позволяют максимально предупредить возможные ЧС и в короткие сроки ликвидировать их последствия.

При возникновении на территории сельсовета аварий, катастроф и стихийных бедствий объявляется режим функционирования ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ.

Осуществляется оповещение и сбор руководящего состава сельсовета, приводятся в готовность и направляются к местам проведения АС и ДНР силы и средства ликвидации ЧС, оповещается население, уточняются данные о сложившейся обстановке и выполняются мероприятия:

1. При  авариях на системах теплоснабжения

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Привлекаемые силы |  | Исполнитель (руководитель формирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сельсовета | Взаимо действующие |  |
| 1 | Сообщение об аварии главе Баратаевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области | «Ч»+5 мин. |  |  | Голубь Е.И. |
| 2 | Сообщение об аварии в ДДС района по тел. 01, 21-145, председателю КЧС и ПБ района по тел.22-842 | Немедленно по факту |  |  | Дементьева Н.А. |
| 3 | Приведение в готовность аварийной бригады | «Ч»+ 15 |  | Аварийная бригада МКП «Баратаевское ЖКХ» | Голубь Е.И. |
| 4 | В зимнее время до организовать работу по сохранению систем теплоснабжения (котельных, отопления, трубопроводов горячей о холодной воды). | «Ч»+ 20 |  | Аварийная бригада МКП «Баратаевское ЖКХ» | Голубь Е.И. |
| 5 | Выяснить неисправность системы. Силами ремонтной бригады организовать ремонт. | «Ч»+ 20 |  | Аварийная бригада МКП «Баратаевское ЖКХ» | Голубь Е.И. |
| 6 | При невозможности ликвидировать аварию собственными силами запросить помощь в КЧС и ПБ района | По факту |  |  | Дементьева Н.А. |
| 7 | Представление донесений по формам 2/ЧС-4/ЧС председателю КЧС и ПБ района | По срокам в соответствии с Табелем срочных донесений МЧС России |  |  | Дементьева Н.А. |

Состав сил, привлекаемых для выполнения мероприятий:

| № п/п | Формирование | Состав сил: |  | Руководитель (старший) формирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | личный состав (чел.) | единиц техники |  |  |
| 1 | Аварийная бригада Болотнинского района, выделенная по решению КЧС и ПБ района | 4 | 1 |  |  |

Взаимодействие по обеспечению поселения теплоснабжением организовать с ДДС района, КЧС и ПБ района, по действующим каналам связи через, постоянно дежурящего в администрации у телефона Лихачева В.С.

Управление восстановлением теплоснабжения поселения буду осуществлять лично с администрации поселения. Мой заместитель – Голубь Е.И.

ХАРАКТЕРИСТИКА

потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов и протяженности теплосетей

| Муниципальное образование | Число потребителей тепловой энергии (строений) | Число теплоснабжающих объектов (котельных) | Потребляемое горючее |  | Протяжен тепловых сетей (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Газ/мазут | Уголь/дрова |  |
| Баратаевский сельсовет | 4 | 2 | газ | уголь | 1,1 |

ПЕРЕЧЕНЬ

отапливаемых объектов МКП «Баратаевское ЖКХ:

- Баратаевская СОШ

- Баратаевский д/сад

- 16- квартирный дом

- Большереченская СОШ

Потребности в топливе удовлетворяются за счет двух котельных, работающих на природном газе д.Баратаевка и на угле д.Большеречка. Поставщиком  тепловой энергии в поселении является МКП «Баратаевское ЖКХ».

РИСКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ, МАСШТАБЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |  |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах | локальный |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |  |

Выводы из обстановки:

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

-перебои в подаче электроэнергии;

- износ оборудования

-неблагоприятные погодно-климатические явления;

-человеческий фактор.

РАЗДЕЛ II

Организация работ

2.1. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях.

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

на межмуниципальном уровне - единая дежурно-диспетчерская служба (далее - ЕДДС) Болотнинского муниципального района по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий дежурно-диспетчерских и варийно-диспетчерских служб (далее-ДДС, АДС) организаций, расположенных на территории муниципального района, оперативного управления силами и средствами аврийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее-ЧС).

-на муниципальном уровне – ответственный специалист муниципального образования;

-на объектовом уровне – руководитель организации.

2.2. Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей

Обслуживание котельной осуществляется:

1. работниками   МКП «Баратаевское ЖКХ».

Время готовности к работам по ликвидации аварии- 45 мин.

При возникновении крупномасштабной аварии, аварии со сроками ликвидации последствий более 12 часов МКП «Баратаевское ЖКХ» создана группировка сил и средств.

Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

Для ликвидации аварий создаются и используются:

-резервы финансовых и материальных ресурсов администрации Баратаевского сельсовета;

-резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

2.3. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС  Болотнинского муниципального района не позднее 20 мин. с момента происшествия, ЧС, администрацию муниципального образования.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе Баратаевского  сельсовета, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, ЕДДС Болотнинского муниципального района.

Утверждаю

Глава

Баратаевского сельсовета

Болотнинского района

Новосибирской области

_______Н.А.Дементьева

График

аварийного ограничения режима потребления тепловой энергии потребителей от систем теплоснабжения МКП «Баратаевское ЖКХ»

В случае возникновения аварийных ситуаций на котельных и тепловых сетях: выход из строя блочно-модульной газовой котельной д.Баратаевка и угольной котельной д.Большеречка нехватка подпиточной воды в системе по разным причинам, порыв по тепловым сетям с большой утечкой на тепловых сетях согласно «Правилам ограничения теплоносителя в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, вводится режим постоянного ограничения подачи тепловой энергии по потребителям

| № п/п | Наименование потребителя | Время ограничений | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Административные здания | С интервалом 2-3 часа | После отключения п 1 |